## IT
MODULI IDRAULICI DN32
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L
|  |  | M2 |  |  |  | M2 | 1 | Kvs: | 21 | 4.9 | 4800 | 2410 | 1123 | 111.6279 | 56.0465 | 26.1163
[7 empty] | M2 MIX3 | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | M2 MIX33 | 0 | Kvs: | 16 | 5.1 | 4400 | 2400 | 1072 | 102.3256 | 55.814 | 24.9302
[7 empty] | M2 MIX3 FIX | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Salto termico Δt (calcolo sottopavimento se ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Portata richiesta [l/h]: |  |  | 4800 | L/h
Potenza: | 111.6279 | kW |  | ( Max. consigliato: | 111.6279 | kW ) | 0 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Modello di circolatore: |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 |  |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 | 1 | 1 | 2 | 2200 | -0.0010457 | 10.474 |  | 8.1886 | 5.4546
[7 empty] | Wilo Stratos Para 30/1-7 | 0 |  |  | 1700 | -0.002241 | 10.5006 |  | 6.6787 | -0.2562
[7 empty] | Grundfos Alpha 2L 32-60 | 0 |  |  | 600 | -0.001967 | 7.3082 |  | 6.128 | -2.1334
[8 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Prevalenza del circolatore alla portata scelta: | 5.4546 | m
|  |  |  | Perdite di carico del modulo alla portata scelta: | 0.53279 | m |  |  | Kvs: | 21 | Curva modulo: | 0.53279
|  |  |  | Prevalenza residua per il circuito: | 4.9218 | m
Calcolo sottopavimento non disponibile se Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN30
Classe d'isolamento dell'edificio: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 23.75 | W/m2 | 0.95 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 76 | W/m2 | 0.95 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 133 | W/m2 | 0.95 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## EN
DN32 PUMP UNITS
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L
|  |  | M2 |  |  |  | M2 | 1 | Kvs: | 21 | 4.9 | 4800 | 2410 | 1123 | 111.6279 | 56.0465 | 26.1163
[7 empty] | M2 MIX3 | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | M2 MIX33 | 0 | Kvs: | 16 | 5.1 | 4400 | 2400 | 1072 | 102.3256 | 55.814 | 24.9302
[7 empty] | M2 MIX3 FIX | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Rise in temperature Δt (underfloor calculation if ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Required flow [l/h]: |  |  | 4800 | L/h
Power: | 111.6279 | kW |  | ( Max. recommended: | 111.6279 | kW ) | 0 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Type of circulating pump: |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 |  |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 | 1 | 1 | 2 | 2200 | -0.0010457 | 10.474 |  | 8.1886 | 5.4546
[7 empty] | Wilo Stratos Para 30/1-7 | 0 |  |  | 1700 | -0.002241 | 10.5006 |  | 6.6787 | -0.2562
[7 empty] | Grundfos Alpha 2L 32-60 | 0 |  |  | 600 | -0.001967 | 7.3082 |  | 6.128 | -2.1334
[8 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Lifting power of the circ. pump at the selected flow: | 5.4546 | m
|  |  |  | Head losses of the pump unit at the selected flow: | 0.53279 | m |  |  | Kvs: | 21 | Curva modulo: | 0.53279
|  |  |  | Residual lifting power for the loop: | 4.9218 | m
Underfoor calculation not available if Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN30
Class of insulation of the building: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 23.75 | W/m2 | 0.95 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 76 | W/m2 | 0.95 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 133 | W/m2 | 0.95 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## FR
MODULES HYDRAULIQUES DN32
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L
|  |  | M2 |  |  |  | M2 | 1 | Kvs: | 21 | 4.9 | 4800 | 2410 | 1123 | 111.6279 | 56.0465 | 26.1163
[7 empty] | M2 MIX3 | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | M2 MIX33 | 0 | Kvs: | 16 | 5.1 | 4400 | 2400 | 1072 | 102.3256 | 55.814 | 24.9302
[7 empty] | M2 MIX3 FIX | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Saute thermique Δt (calcul plancher chauffant si ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Débit nécessaire [l/h]: |  |  | 4800 | L/h
Puissance: | 111.6279 | kW |  | ( Max conseillé: | 111.6279 | kW ) | 0 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Modèle de circulateur: |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 |  |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 | 1 | 1 | 2 | 2200 | -0.0010457 | 10.474 |  | 8.1886 | 5.4546
[7 empty] | Wilo Stratos Para 30/1-7 | 0 |  |  | 1700 | -0.002241 | 10.5006 |  | 6.6787 | -0.2562
[7 empty] | Grundfos Alpha 2L 32-60 | 0 |  |  | 600 | -0.001967 | 7.3082 |  | 6.128 | -2.1334
[8 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Hauteur d’élévation du circulateur au débit choisi: | 5.4546 | m
|  |  |  | Pertes de charge du module au débit choisi: | 0.53279 | m |  |  | Kvs: | 21 | Curva modulo: | 0.53279
|  |  |  | Hauteur d’élévation résiduelle pour le circuit: | 4.9218 | m
Calcul installation plancher chauffant non disponible avec Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN30
Classe d’isolation thermique du bâtiment: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 23.75 | W/m2 | 0.95 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 76 | W/m2 | 0.95 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 133 | W/m2 | 0.95 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note:

## DE
DN32 PUMPENGRUPPEN
[11 empty] | Prevalenza | Portata per prevalenza residua voluta |  |  | Potenza corrispondente alla prevalenza residua voluta
[11 empty] | minima residua | ricavata per tentativi |  |  | ricavata considerando il Δt impostato
[11 empty] | voluta [m] | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L | PARA 1-8 | PARA 1-7 | ALPHA 2L
|  |  | M2 |  |  |  | M2 | 1 | Kvs: | 21 | 4.9 | 4800 | 2410 | 1123 | 111.6279 | 56.0465 | 26.1163
[7 empty] | M2 MIX3 | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | M2 MIX33 | 0 | Kvs: | 16 | 5.1 | 4400 | 2400 | 1072 | 102.3256 | 55.814 | 24.9302
[7 empty] | M2 MIX3 FIX | 0 | Kvs: | 13 | 5.3 | 4000 | 2192 | 920 | 93.0233 | 50.9767 | 21.3953
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | Kvs: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Temperaturdifferenz Δt (FBH wenn ≤ 12K): |  |  | 20 | K
Erforderlicher Durchfluss [l/h]: |  |  | 4800 | L/h
Leistung: | 111.6279 | kW |  | ( Max. empfohlen: | 111.6279 | kW ) | 0 |  |  |  |  | Rapporto Δy/Δx | Scostamento y
[9 empty] | Curva n. | Parte della curva | Limite | Curva 2 | Curva 2 |  | Prevalenza Parte 1 | Prevalenza Parte 2
Ausführung der Umwälzpumpe: |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 |  |  |  | Wilo Stratos Para 30/1-8 | 1 | 1 | 2 | 2200 | -0.0010457 | 10.474 |  | 8.1886 | 5.4546
[7 empty] | Wilo Stratos Para 30/1-7 | 0 |  |  | 1700 | -0.002241 | 10.5006 |  | 6.6787 | -0.2562
[7 empty] | Grundfos Alpha 2L 32-60 | 0 |  |  | 600 | -0.001967 | 7.3082 |  | 6.128 | -2.1334
[8 empty] | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Förderhöhe der Pumpe auf den gewünschten Duchfluss: | 5.4546 | m
|  |  |  | Druckverluste des Moduls auf den gewünschten Durchfluss: | 0.53279 | m |  |  | Kvs: | 21 | Curva modulo: | 0.53279
|  |  |  | Restförderhöhe für dien Heizkreis: | 4.9218 | m
Rechnung für FBH nicht verfügbar wenn Δt > 12 K | [11 empty] | Coeff. Per DN30
Isolationsklasse Gebäude: |  |  | D |  |  |  | A | 0 | 4 K | 23.75 | W/m2 | 0.95 | 25 |  | W/m2
[7 empty] | D | 1 | 8K | 76 | W/m2 | 0.95 | 80 |  | W/m2
[7 empty] | G | 0 | 12 K | 133 | W/m2 | 0.95 | 140 |  | W/m2
[8 empty] | 1 | 0
Note: